| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер ОАО «ГЭС» ____________А.А. Ерохин « 19 » февраля 2015 года | УТВЕРЖДАЮ: Директор ОАО «ГЭС» ____________А.А. Алтапов «19 » февраля 2015 года |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПОСТАВКУ

КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ (МУФТЫ)

№ 1 к/15

г. Мегион, 2015г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

1. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «Городские электрические сети»

2. Юридический /почтовый адрес Заказчика: 628681, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10.

3. Адрес электронной почты Заказчика: zakupki@gesmegion.ru

4. Номера контактных телефонов ответственных лиц Заказчика:

По техническим вопросам -  специалист ОМТС Иванов Анатолий Сергеевич тел: (34643) 61-816

По вопросам оформления документации и проведения конкурса - юрисконсульт Бейдерова Елена Анатольевна тел: (34643) 4-27-40

5. Предмет и цель закупки/предмет договора: Поставка кабельной арматуры (муфты) для ремонта кабельных линий ОАО «Городские электрические сети».

| № лота | ОКДП | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3133030 | Кабельная арматура (муфты) |

6. Наименование количество поставляемого товара, требования к качественным и количественным характеристикам, потребительским свойствам:

| № п/п | Вид товара | Характеристика | Ед измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концевая Муфта «ПРОГРЕСС» 4 КВТП-1 (каб. 35-95 мм2) | Предназначена для оконцевания 4-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляции с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ. Термоусаживаемая муфта как внутренней, так и наружной установки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 35-95мм2. С пружиной постоянного давления для поводка заземления и комплектом наконечников. | шт | 5 |
| 2 | Кабельная муфта «ПРОГРЕСС» 3КНТп-10-70/120 | Предназначена для оконцевания 3-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони, муфта наружной установки, на напряжение до 10 кВ. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 70-120мм2.С пружиной постоянного давления для поводка заземления с комплектом наконечников. | шт | 14 |
| 3 | Муфта кабельная соединительная «ПРОГРЕСС» 3СТп-10-70/120мм2-Б (с болтовыми соединителями). | Предназначена для 3-х жильных кабелей с бемажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони, на напряжение до 10 кВ. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 70-120мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 12 |
| 4 | Муфта кабельная соединительная ПРОГРЕСС 3СТп-10-150/240мм2 ( с болтовыми соединителями) | Предназначена для трехжильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение до 10кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 150-240-мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления поводка заземления. | шт | 9 |
| 5 | Муфта кабельная соединительная ПРОГРЕСС 4СТп-1-150/240мм2 ( с болтовыми соединителями). | Предназначена для 4-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 150-240мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 6 |
| 6 | Муфта кабельная соединительная ПРОГРЕСС 4СТп-1-70/120мм2 | Предназначена для 4-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 70-120мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 6 |
| 7 | Муфта соединительная Raychem 70*120 | Предназначены для 3-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение до 10кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 17-120мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 2 |
| Всего | шт | 54 |

7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 181 000,00 (Сто восемьдесят одна  тысяча) рублей, 00 коп в том числе НДС ( 18%) в сумме 27 610,17 руб.

8. Сведения о включенных в цену договора расходах: Цена договора включает все расходы Поставщика, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе: доставку, погрузо-разгрузочные работы, стоимость тары (упаковки), страхование, налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения в течение всего срока действия договора.

9. Источник финансирования: Собственные средства ОАО «Городские электрические сети».

10. Место поставки: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10.

11. Сроки поставки: Поставщик должен поставить товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

12. Порядок оплаты: Оплата товара производится за фактически поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры, накладных и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним.

13.Конкурсная документация предоставляется:

Бесплатно всем участникам размещения заказа на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru и gesmegion.ru.

14. Место, дата и время начала подачи конкурсных заявок и документов:

Начало подачи заявок: 19 февраля 2015 года с 8-00 ч. до 12-00 ч., с 13-00 ч. до 17-00 ч., ежедневно (кроме выходных/праздничных дней).

По адресу:  628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10, 2 этаж, кабинет юридической службы.

15. Окончание подачи заявок: 11 марта  2015 года 15-00 ч (местное время).

16.Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:

Место: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10, 2 этаж, кабинет юридической службы.

Заявки участников рассматриваются в срок, указанный в п. 15. В случае поступления большого количества конкурсных заявок, а так же, в случае загруженности большинства членов комиссии в производственном процессе, срок рассмотрения конкурсных заявок может быть продлен, но не более чем на один рабочий день.

17. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник закупок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации в обязательном порядке подписывается руководителем организации, либо лицом, уполномоченным по доверенности. По запросам, направляемым лицом, уполномоченным по доверенности  необходимо наличие доверенности на право представления интересов участника закупок.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений  документации о конкурсе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи заявок на участие конкурсе.

Запросы по разъяснению документации о конкурсе,  направленные участниками закупок посредством факсимильной связи, заказчиком не рассматриваются.

18. Правовой статус документов:

Опубликованное Извещение вместе с его неотъемлемым приложением - документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учётом этого.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты,  не подлежащей в дальнейшем изменению. Правовой статус оферты должен составлять не менее 90 дней.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

*Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении открытого конкурса и Документацией, стороны руководствуются Положением о закупке ОАО «Городские электрические сети» от 18.11.2013 г., «Изменениями в Положение ОАО «Городские электрические сети» от 22.04.2014г., Федеральным законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц № 223-ФЗ.

Генеральный директор                                                                                     А.А. Алтапов

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.Предмет закупки: Открытый конкурс на  поставку кабельной арматуры (муфты).

2.Общие сведения:

2.1. Правомочность  участников:

В настоящем  конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  том числе субъекты малого и среднего предпринимательства..

Участники имеют право выступать в отношениях, связанных с подачей заявок, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3.Требования:

### 3.1. Основные требования к участникам:

### Чтобы претендовать на заключение договора, участники размещения заказа должны отвечать следующим требованиям:

3.1.1.Участник не должен находиться в стадии ликвидации, не иметь решение Арбитражного суда о признании  несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.3.2. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3.3. У участника должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджет в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год.

3.3.4. У участника (участник закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица) должна отсутствовать судимость за преступления в сфере экономики, а также наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.3.5. Участник должен обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

3.3.6. Между участником закупки и Заказчиком не должно быть конфликта интересов.

3.3.7. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе должна отсутствовать информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

3.3.8. Участник должен обладать полной правоспособностью на участие в закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры.

3.3.9. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, подразумевается:

3.3.10. Участник должен иметь опыт выполнения аналогичных предмету закупки поставок сопоставимых по характеру и объему за последние 3 (три) года. Наличие  положительных отзывов и благодарственных писем от Заказчиков приветствуется.

3.3.11. У участника должны отсутствовать претензии от Заказчиков, иски в судебном производстве, где участник выступает в качестве ответчика как ненадлежащий исполнитель обязательств по договорам как выполненным, так и действующим, судебные решения по ранее выполненным аналогичным поставкам;

4. Порядок подачи заявок:

4.1. «Том заявки» представляет собой пакет необходимых для участия в закупке документов, которые  могут быть представлены в адрес Заказчика любым из 3-х способов:

4.1.1. В бумажном виде  Конверт с оригиналами и надлежащим образом заверенными копиями документов, входящих в «Том предложения» (согласно перечня установленного в п. 5), должен быть представлен запечатанном конверте в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений по адресу:  628681,Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10, 2 этаж, кабинет юридической службы.

Том предложения должен быть прошит, скреплен печатью и содержать опись входящих в его состав документов.

Примечание: печать и подпись должны находиться в месте прошивки. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе тома заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.

*Копии документов, за исключением нотариально заверенных копий документов, должны быть заверены руководителем участника закупки или уполномоченным им лицом с расшифровкой подписи, заверены печатью участника закупки.

*Оригиналы документов участника закупки должны быть подписаны руководителем или уполномоченным им лицом и заверены печатью участника закупки (для юридических лиц).

Во избежание преждевременных вскрытий, или утери, при подаче предложения необходимо соблюдать следующие требования:

1) Конверт должен быть адресован уполномоченному органу Заказчика на осуществление размещения заказа;

2) Содержать наименование закупки

3) На конверте предлагается указать наименование участника для того, чтобы  вернуть предложение обратно участнику, если оно будет получено позднее установленного срока подачи предложений.

*При несоблюдении установленных вышеуказанных требований, уполномоченный орган Заказчика не несет ответственности за преждевременное вскрытие пакета либо его утерю. А так же, Заказчик не несет ответственности за задержку в услуге почтовых или курьерских служб, и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи предложения участником закупки.

4.1.2. В электронном формате pdf (для участников закупки, у которых отсутствует ЭЦП участника). «Том предложения» (в электронном виде) направляется в адрес Заказчика на электронную почту zakupki@gesmegion.ru, с приложением сканированной квитанции об  отправке оригиналов по почте. Сканированные копии документов должны быть сделаны только с оригиналов и заверены надлежащим образом.

4.1.3. В электронном формате Word,(для участников имеющих ЭЦП  и отдаленное местонахождение). «Том предложения» (в электронном виде) направляется в адрес Заказчика на электронную почту zakupki@gesmegion.ru. Все электронные документы должны быть заверены ЭЦП.

Участник размещения заказа вправе подать только одно предложение в отношении предмета закупки.

4.2. Прием заявок заканчивается в срок, указанный в извещении. Все конверты, а так же электронные файлы (документы), которые будут получены после срока окончания приема заявок, будут признаны опоздавшими независимо от причин опоздания и вскрываться не будут.

4.3. Порядок внесения изменений в извещение и документацию

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за 5(пять) дней до даты окончания подачи заявок. Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в таком случае должен быть продлен так, чтобы со дня размещений сведений  о внесенных изменениях до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе оставалось не менее 20 дней.

5. «Том заявки» включает в себя следующие документы и сведения :

5.1.1. Письмо о подаче оферты (Приложение 1).

5.1.2. Техническое предложение (Приложение № 1к письму о подаче оферты).

5.1.3. Опись всех документов входящих в состав предложения (Приложение 2)

5.1.4. Расчет цены  (Приложение 3).

5.1.5. Сведения об участнике закупки (Приложение 4).

5.1.6. Справка о выполнении аналогичных предмету закупки поставок сопоставимых по характеру и объему за последние 3 (три) года, включающая сведения о наличии или отсутствии  претензий по уже исполненным аналогичным, сопоставимым по характеру и объему поставкам. (Приложение 5). Приветствуется  приложение положительных отзывов и (или) благодарственных писем

5.1.7. Оригинал Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (Выписка из ЕГРЮЛ) или ее нотариально заверенная копия, датированная не ранее 30 (тридцати) календарных дней (включительно) до даты опубликования извещения. В случае отсутствия  возможности предоставления оригинала выписки, участник направляет Заказчику гарантийное письмо о предоставлении выписки в более поздний срок, с указанием причин и приложением необходимых документов.

5.1.8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (приказ о назначении руководителя).

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.9. Копии учредительных документов участника закупки, заверенные надлежащим образом (Устав, учредительный Договор, Изменения в Устав, а так же Решения учредителя о внесении таких изменений, приказ о назначении директора и гл. бухгалтера).

5.1.10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров являющаяся предметом договора является крупной сделкой.

*В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи  заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений не возможно в силу необходимости  соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры, порядка созыва заседания органа к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

5.1.11. Свидетельство о внесении в Единый государственный  реестр юридических лиц.

5.1.12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

5.1.13. Копии необходимых сертификатов качества на поставляемый товар.

5.1.14. Иные документы и сведения, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

6.  Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе:

Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия, направив Заказчику об этом соответствующее письменное заявление, подписанное уполномоченным лицом.

7. Порядок признания  конкурса несостоявшимся:

6.1. В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся.

6.2. В случае, если на участие в открытом конкурсе не поступило ни одной заявки, или  к участию в открытом конкурсе был допущен только один участник, открытый конкурс признается  несостоявшимся. При этом, Заказчик может заключить договор с единственным участником, заявка которого соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации, либо назначить проведение повторных процедур.

8. Заключение договора:

Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола конкурса.

Договор заключается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и действующим законодательством Российской Федерации.

Договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9. Признание участника уклонившимся от заключения договора:

9.1. В случае, если победитель открытого конкурса в течение 5( пяти) рабочих дней не направит Заказчику подписанный договор, победитель считается уклонившимся от заключения договора.

9.2. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке сопоставления заявок.

10. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию.:

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета закупки не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются на официальном сайте закупок. При этом срок подачи заявок на участие продевается так, чтобы со дня опубликования в официальном сайте изменений, внесенных в документацию и извещение  до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать дней).

11. Критерии оценки предложений:

11.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных участниками Единая закупочная комиссия оценивает и сопоставляет предложения в соответствии со следующими критериями:

1) 	Цена договора;

2) «Опыт  выполнения аналогичных предмету закупки поставок сопоставимых по характеру и объему за последние 3 (три) года».  (Оценка сведений Приложение 5).

Указанный перечень критериев является исчерпывающим.

11.2. Значимость критериев в баллах:

| «Цена договора » | «Опыт выполнения аналогичных предмету закупки поставок сопоставимых по характеру и объему за последние 3 (три) года». (Оценка сведений Приложение 5) |
| --- | --- |
| 50% | 50% |
| Для определения значимости критериев оценки используется коэффициент значимости каждого критерия. Совокупная значимость таких критериев составляет 100 процентов. |

### 12.1. Оценка заявок по критерию "Цена договора":

Для определения рейтинга заявки по критерию "цена договора" в извещении и документации устанавливается начальная (максимальная) цена договора.

При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" определяется по формуле:

где:

Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Аmax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации ;

Ai - предложение i-гo участника конкурса по цене договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора " умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "цена договора " лучшим условием исполнения договора является предложение с наименьшей ценой.

13. Оценка по критерию «Опыт  выполнения аналогичных предмету закупки поставок сопоставимых по характеру и объему за последние 3 (три) года». (Оценка сведений Приложение 5). Для оценки заявок по данному критерию сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в документации, должна составлять 100 баллов.

Перечень показателей по данному критерию:

| Показатель | Максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия |
| --- | --- |
| Наличие опыта аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму за последние 3(три) года | 40 |
| Отсутствие претензий со стороны своих Заказчиков, а так же исков в судебном производстве, где участник выступает в качестве ответчика как ненадлежащий исполнитель обязательств по договорам как выполненным, так и действующим, не иметь судебных решений по ранее выполненным аналогичным поставкам. | 30 |
| Общий стаж выполнения аналогичных по предмету закупки поставок за последние 3 года | 30 |
| Сумма значимостей критериев – 100 баллов |

При оценке по данному  критерию наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по каждому из показателей.

Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию «Качество услуг» определяется по формуле:

,

где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для расчета итогового рейтинга предложения в соответствии с пунктом 13. рейтинг, присуждаемый этому предложению умножается на соответствующую указанному критерию значимость согласно п 9.2.

12. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки («Цена договора» + «Опыт  выполнения аналогичных предмету закупки поставок сопоставимых по характеру и объему за последние 3 (три) года». (Оценка сведений Приложение 5).

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается статус Победителя.

Протокол по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

13. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 181000,00 (Сто восемьдесят одна тысяча) рублей, 00 коп., в том числе НДС ( 18%) в сумме 27 610,17 руб.

14. Сведения о включенных в цену договора расходах: Цена договора включает все расходы Поставщика, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе: доставку, погрузо-разгрузочные работы, стоимость тары (упаковки), страхование, налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения в течение всего срока действия договора.

15. Источник финансирования: Собственные средства ОАО «Городские электрические сети».

16. Место поставки: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10.

17. Сроки поставки: Поставщик должен поставить товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

18. Порядок оплаты: Оплата товара производится за фактически поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры, накладных и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним.

19. Права Заказчика:

19.1. Заказчик вправе в любой момент до заключения договора с победителем (поставщиком, подрядчиком, исполнителем), отстранить его, или отказаться от заключения договора с ним, если закупочная комиссия обнаружит несоответствие требованиям, предъявляемым к участнику закупки, а так же наличие следующих фактов:

- ненадлежащее выполнение обязательств по договорам, ранее заключенным;

- ущемление интересов Заказчика (наличие жалоб, претензий со стороны Заказчика  судебных решений в его пользу по вопросам исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу Заказчика и т.д.);

- предоставление недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям.

19.2. Если выяснится, что участник закупки предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям и это позволило ему стать победителем процедуры закупки Заказчик имеет право отказаться от исполнения уже заключенного договора.

19.3. В случае предоставления недостоверной информации в составе «Тома заявки» Единая закупочная комиссия  вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

19.4. Заказчик вправе проверять достоверность представленной в составе предложения  информации, запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

Генеральный директор                                                                                    А.А. Алтапов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование закупки: Открытый конкурс на поставку кабельная арматура (муфты).

2. Цель: Поставка кабельной арматуры (муфты) для ремонта кабельных линий ОАО

«Городские электрические сети».

| № лота | ОКДП | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3133030 | Кабельная арматура ( муфты) |

3. Наименование количество поставляемого товара, требования к качественным и количественным характеристикам, потребительским свойствам:

| № п/п | Вид товара | Характеристика | Ед измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концевая Муфта «ПРОГРЕСС» 4 КВТП-1 (каб. 35-95 мм2) | Предназначена для оконцевания 4-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляции с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ. Термоусаживаемая муфта как внутренней, так и наружной установки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 35-95мм2. С пружиной постоянного давления для поводка заземления и комплектом наконечников. | шт | 5 |
| 2 | Кабельная муфта «ПРОГРЕСС» 3КНТп-10-70/120 | Предназначена для оконцевания 3-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони, муфта наружной установки, на напряжение до 10 кВ. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 70-120мм2.С пружиной постоянного давления для поводка заземления с комплектом наконечников. | шт | 14 |
| 3 | Муфта кабельная соединительная «ПРОГРЕСС» 3СТп-10-70/120мм2-Б (с болтовыми соединителями). | Предназначена для 3-х жильных кабелей с бемажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони, на напряжение до 10 кВ. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 70-120мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 12 |
| 4 | Муфта кабельная соединительная ПРОГРЕСС 3СТп-10-150/240мм2 ( с болтовыми соединителями) | Предназначена для трехжильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение до 10кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 150-240-мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления поводка заземления. | шт | 9 |
| 5 | Муфта кабельная соединительная ПРОГРЕСС 4СТп-1-150/240мм2 ( с болтовыми соединителями). | Предназначена для 4-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 150-240мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 6 |
| 6 | Муфта кабельная соединительная ПРОГРЕСС 4СТп-1-70/120мм2 | Предназначена для 4-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 70-120мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 6 |
| 7 | Муфта соединительная Raychem 70*120 | Предназначены для 3-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение до 10кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 17-120мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 2 |
| Всего | шт | 54 |

4.Общие требования к муфтам:

4.1.Муфты кабельные должны соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов, а также иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний в соответствии с требованиями МЭК.

4.2.Продукция должна быть работоспособная, не бывшая в ремонте, ранее не использованная, т.е. новая.

4.3. Поставка аналогов не допускается.

5.Требования к  упаковке, отгрузке:

5.1. Все расходы по транспортировке товара, поставщик принимает на себя и осуществляет за свой счет. Доставка входит в цену договора.

5.1. Упаковка, маркировка, условия транспортировки, сроки и условия хранения кабельных муфт должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя .

5.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы на поставляемый Товар, в том числе сертификаты соответствия, гарантийные обязательства, инструкции по эксплуатации и иную необходимую документацию на Товар.

6. Требования по комплектации :

По всем видам кабельной арматуры Поставщик должен предоставить полный комплект материалов и изделий для монтажа муфты, а также техническую и эксплуатационную документацию на русском языке (в том числе инструкцию по монтажу и комплектовочную ведомость).

7. Гарантийные обязательства: Установлены изготовителем.

8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 181 000,00 (Сто восемьдесят одна тысяча) рублей, 00 коп. в том числе НДС ( 18%) в сумме 27 610,17 руб.

9. Сведения о включенных в цену договора расходах: Цена договора включает все расходы Поставщика, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе: доставку, погрузо-разгрузочные работы, стоимость тары (упаковки), страхование, налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения в течение всего срока действия договора.

10. Источник финансирования: Собственные средства ОАО «Городские электрические сети».

11. Место поставки: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10.

12. Сроки поставки: Поставщик должен поставить товар в течение 14 ( четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

13. Порядок оплаты: Оплата товара производится за фактически поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры, накладных и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним.

Генеральный директор                                                                                    А.А. Алтапов

Приложение № 1  к документации

Письмо о подаче оферты оформляется на фирменном бланке организации

начало формы

| «_____»_______________ года №________________________ | Директору ОАО «Городские электрические сети» Анатолию Александровичу Алтапову |
| --- | --- |

Изучив Извещение о проведении открытого конкурса на поставку кабельной арматуры (муфты) № __________________ от  ______2015г., размещенное на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика gesmegion.ru  «Закупки»), а так же конкурсную документацию

___________________________________________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника

ОГРН _______________________________________________________________

ИНН участника закупки:___________________________________________

Банковские реквизиты:

КПП _______________________________________________________________________
Расчетный счет ______________________________________________________________
Корреспондентский счет ______________________________________________________
БИК ________________________________________________________________________
В ____________________________________________________________________________ 
*(указывается банк, в котором открыт счет)

Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты: _________________________

Прежнее наименование участника конкурса (если оно было изменено) и дата смены наименования:____________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации участника конкурса: ____________________________________

В лице ____________________________________________________________________________

( ФИО руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании ____________, сообщает о том, что если наша заявка, будет принята, мы согласны выполнить поставку кабельной арматуры (муфты) надлежащим качеством, в объеме и соответствии с техническими  характеристиками, указанными в нашем техническом предложении.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

___________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование организации)

полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к отбору, а именно:

1. Мы  не находимся в стадии ликвидации,  и отсутствует решение Арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

2. Наша деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. У нас отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджет в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год.

4. У нас (участник закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица) отсутствует судимость за преступления в сфере экономики, а также наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

6. Между нами и Заказчиком отсутствует конфликт интересов.

7. Мы не внесены в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

8. Мы не являемся/являемся(написать нужное) субъектом малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организацией.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Заказчика, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти, упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

В случае если наша организация будет признана победителем, мы берем на себя обязательство подписать договор на поставку кабельной арматуры (муфты) на условиях, предусмотренных проектом договора, путем включения в него сведений, представленных нами в техническом предложении по цене ___________________________________________________________________________________,

(сумму указать цифрами и прописью)  (рубли Российской Федерации),

которая включает в себя все наши расходы, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе доставку, страхование, налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. При этом,  предложенная нами цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения в течение всего срока действия договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен _________________________тел.________

Все сведения о проведении процедуры конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ________________ года.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

риложение № 1  к письму о подаче оферты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование организации)

| № п/п | Вид товара | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | Ед измер. | Кол-во | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА ПРЕДЛОЖЕННЫЕ УЧАСТНИКОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концевая Муфта «ПРОГРЕСС» 4 КВТП-1 (каб. 35-95 мм2) | Предназначена для оконцевания 4-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляции с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ. Термоусаживаемая муфта как внутренней, так и наружной установки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 35-95мм2. С пружиной постоянного давления для поводка заземления и комплектом наконечников. | шт | 5 |  |
| 2 | Кабельная муфта «ПРОГРЕСС» 3КНТп-10-70/120 | Предназначена для оконцевания 3-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони, муфта наружной установки, на напряжение до 10 кВ. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 70-120мм2.С пружиной постоянного давления для поводка заземления с комплектом наконечников. | шт | 14 |  |
| 3 | Муфта кабельная соединительная «ПРОГРЕСС» 3СТп-10-70/120мм2-Б (с болтовыми соединителями). | Предназначена для 3-х жильных кабелей с бемажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони, на напряжение до 10 кВ. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 70-120мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 12 |  |
| 4 | Муфта кабельная соединительная ПРОГРЕСС 3СТп-10-150/240мм2 ( с болтовыми соединителями) | Предназначена для трехжильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение до 10кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 150-240-мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления поводка заземления. | шт | 9 |  |
| 5 | Муфта кабельная соединительная ПРОГРЕСС 4СТп-1-150/240мм2 ( с болтовыми соединителями). | Предназначена для 4-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 150-240мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 6 |  |
| 6 | Муфта кабельная соединительная ПРОГРЕСС 4СТп-1-70/120мм2 | Предназначена для 4-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 70-120мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 6 |  |
| 7 | Муфта соединительная Raychem 70*120 | Предназначены для 3-х жильных кабелей с бумажной и маслом пропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение до 10кВ. Монтируется путем термоусадки. Наличие перчатки. Сечение жил кабеля 17-120мм2. Комплект с болтовыми соединителями и пружиной постоянного давления для поводка заземления. | шт | 2 |  |
| Всего | шт | 54 |  |

Поставляемая продукция на день поставки является новой не использованной, не бывшей в употреблении и ремонте, не обременена правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.

Продукция соответствует  требованиям качества, стандартам, техническим условиям, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, ГОСТ и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

Продукция имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Продукция поставляется вместе с комплектом товаросопроводительной документации и всеми необходимыми документами на поставляемый Товар, в том числе сертификатами соответствия, гарантийными обязательствами, инструкциями по эксплуатации и т.п.

__________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 2  к документации

ОПИСЬ

Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для участия открытом конкурсе на поставку кабельной арматуры (муфты) Извещение № __________________________ направлены нижеперечисленные документы и формы. Документы, предоставленные в составе предложения,  соответствуют описи.

| Наименование документа и формы | Номер листа начала и окончания каждого документа | Количество листов (общее количество листов каждого документа) |
| --- | --- | --- |
| Каждый документ должен перечисляться в отдельной ячейке таблицы. |

__________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 3  к документации

Участник конкурса_____________________________________________________

Расчет  цены заявки

| Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС, (руб.) | Цена с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Итого без НДС: |  |  |
| Итого НДС: |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |

__________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 4  к документации

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма Участника – юридического лица (на основании учредительных документов) |  |
| 2 | Руководитель |  |
| 3 | Главный бухгалтер |  |
| 4 | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 5 | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 6 | ИНН КПП ОГРН e-mail (для уведомлений Заказчика) Факс (для уведомлений Заказчика) |  |
| 7 | Банковские реквизиты |  |
| 8. | Сведения о контактном лице |  |

Руководитель Участника		 	_________________ (ФИО)

(подпись)

Главный бухгалтер       			_________________ (ФИО)

М.П. 	  				             (подпись)

Приложение № 5  к документации

Участник конкурса _________________________________________________________

Опыт выполнения аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму  за последние 3(три) года

| Заказчик (наименование организации | Период выполнения поставки (Срок действия договора) | Предмет договора | Адрес и контактная информация Заказчика | Сведения о наличии претензий по уже исполненным аналогичным, сопоставимым по характеру и объему поставкам. (При наличии, указать тему претензии) (При отсутствии написать « Отсутствуют») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата начала | Дата окончания |  |  |  |

Общий стаж выполнения аналогичных по предмету закупки поставок составляет ________ лет, с ______ года по настоящее время.

Положительные отзывы и (или) благодарственные письма от Заказчиков прилагаем в кол-ве _______ штук.

Примечание: Заказчик вправе проверять достоверность представленной в составе предложения  информации, запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

__________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________

г. Мегион                                                                                       «______» __________  2015г.

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Алтапова Анатолия Александровича, действующего на основании «Устава», с одной стороны  и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на основании протокола №______ от ___________г. по результатам открытого конкурса № __________________ от  «____»               2015г. настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется  поставить Покупателю кабельную арматуру  (далее -Товар), в количестве и  ассортименте согласно Спецификации (Приложение 1к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

- Цена Договора И ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ

2.1. Общая стоимость по Договору (Цена Договора), определяется по результатам запроса предложений  и составляет ___________ руб.,             коп.  (                         ) рубля  коп. с учетом НДС. 18% в сумме        руб.,       коп., (               ) рублей,     коп.

2.2. Цена договора  включает в себя все  расходы, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе доставку, страхование, налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения, за исключением случаев:

- если Покупатель увеличивает объем  товара на 10 %;

- произошло изменение регулируемых государством цен и тарифов на товары. При этом, Поставщик должен обосновать такое повышение цен.

2.3. Основанием для оплаты услуг является выставленный счет.  Сумма, указанная в счете действительна в течение 5(пяти) банковских дней.

2.4. Оплата товара производится за фактически поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным.

Оплата производится на основании счета, счета-фактуры, накладных и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним.

2.5. Датой  оплаты считается дата  денежных средств, с расчетного счета Покупателя.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Поставщик обязан:

3.1.1. Подготовить счет на предоплату.

3.1.2.Поставить Товар в номенклатуре и количестве, указанном в Спецификации.

3.1.3.Поставить новый Товар не бывший в эксплуатации и ремонте, свободный от притязаний третьих лиц, не находящийся под арестом и т.п. За неблагоприятные последствия нарушения этого положения всю ответственность несет Поставщик.

3.1.4. Поставить Товар в срок, указанный в п. 4.1 настоящего Договора.

3.1.5. Сообщить Покупателю об отгрузке товара.

3.1.6. Одновременно с передачей Товара предоставить Покупателю все необходимые документы на поставляемый Товар, в том числе сертификаты соответствия, гарантийные обязательства, инструкции по эксплуатации и иную необходимую документацию на Товар.

3.1.7. В случае обнаружения Покупателем при приемке какой-либо недопоставки и (или) дефекта, в согласованный с Покупателем разумный срок произвести допоставку и/или устранение дефектов, в противном случае Товар считается недопоставленным.

3.2.Поставщик имеет право:

3.2.1.Требовать от Покупателя своевременной оплаты в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

3.2.2. Требовать своевременного подписания Покупателем соответствующих документов по настоящему Договору.

3.3.Покупатель обязан:

3.3.1. Принять и оплатить Товар.

  - Покупатель имеет право:

3.4.1. Предъявить претензии по качеству Товара в течение гарантийных сроков.

3.4.2. Потребовать от Поставщика, за счёт Поставщика осуществить допоставку недопоставленного Товара, устранения дефектов, в случае, если Поставщик не выполнил обязанность по замене недоброкачественного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.3. Потребовать возврата предоплаты за товар, который не был поставлен в разумный срок в соответствии со ст. 487 ГК РФ.

3.4.4. Взыскать с Поставщика неустойку за просрочку поставки товара или недопоставку товара,  после истечения срока действия договора.

- УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ

4.1. Товар должен быть поставлен в течение 14 (четырнадцати) календарных дней  с момента получения Поставщиком предоплаты.

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Покупателю с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.3. Дата поставки определяется фактической датой получения товара представителем Покупателя, указанной в товарной накладной.

4.4. Место поставки: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д. 10 (складское помещение).

4.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю после приемки Товара уполномоченным представителем Покупателя и подписания соответствующих документов.

4.6. Риск случайной порчи, повреждения или гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент перехода права собственности на Товар.

4.7.Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу Товара вследствие некачественной и (или) ненадлежащей тары, упаковки и транспортировки.

- Приемка Товара

5.1. Приемка товара осуществляется в месте поставки согласно пп. 4.4. настоящего Договора.

5.2.Товар должен быть новым, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, ГОСТ и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

5.3. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с общими положениями об осмотре и принятии товара (ст. 513 Гражданского кодекса РФ)

5.4. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества поставленного Товара, Покупатель вправе приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар на указанный период.

5.5. При обнаружении некомплектного и несоответствующего качеству товара вызов представителя Поставщика обязателен в течение 24 часов. В случае неявки представителя Поставщика, составляется односторонний Акт со стороны Покупателя.

5.6. Поставка товара ненадлежащего качества считается недопоставленной. За такую поставку Покупатель вправе взыскать соответствующую неустойку.

5.7.Поставщик обязуется поставить Покупателю своими силами и за свой счет недостающий и (или) качественный товар взамен забракованного, если недостача или повреждения возникли по вине Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

6.2. Во всем, что не предусмотрено действиями настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации.

6.3. В случае нарушения срока поставки товара Продавец по требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

6.4. В случае нарушения срока оплаты товара Покупатель по требованию Продавца уплачивает ему неустойку в размере 0,1% стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки.

6.5.  Поставщик несет ответственность  по уплате неустойки  за недопоставку или  просрочку поставки товара в том числе и поле истечения срока  действия договора.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо государства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении действия этих обстоятельств, после чего стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

7.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы , выданные Торгово-промышленной палатой региона, в которой имели место такие обстоятельства, а так же документы, выданные органами государственной власти и управления соответствующего региона.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его и действует до 31.12.2015г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения надлежащим образом сторонами обязательств.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.3. Все приложения, изменения, согласования, уточнения являются его неотъемлемыми частями и  должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.4.Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, Стороны разрешают путем соблюдения претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 10 (рабочих)  дней. 8.5. При невозможности достижения  взаимоприемлемого решения, Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.5. При неполучении ответа на уведомление в срок до 20 (двадцати) рабочих дней со дня его получения, договор считается расторгнутым.

8.6.Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:

-задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему договору более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

-нарушение Поставщиком условий настоящего договора, ведущее к существенному снижению качества Товара, в том числе поставка некачественного Товара;

-в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком;

8.7. По всем вопросам, не отраженным в тексте и условиях настоящего договора, Стороны  руководствуются нормами  действующего законодательства РФ.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Поставщик»	               «Покупатель»

|  | ОАО «Городские электрические сети» Юридический адрес: 628681, Российская федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, ул. Южная, 10 Почтовый адрес: 628681, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул. Южная, 10 тел/факс (34643) 2-18-42, 3-72-71 ИНН/КПП 8605017251/ 860501001 р/сч 40702810700100000069 к/сч 30101810771620000782 БИК 047162782 в филиале «Западно-Сибирский Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие» ОКПО/ОКТМО 71133000000/71873000 ОКПО 48735596 ОКОНХ 11170 ОКВЭД 40.10.5 ОГРН 1048602901247 Генеральный директор ____________________А.А. Алтапов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №_________ от «____»_______2015 года

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС, (руб.) | Цена с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС: |  |  |
| Итого НДС: |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |

Всего наименований ______ на сумму: __________________ руб., _____ коп. (указать сумму прописью).

Цена включает все расходы Поставщика, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе: доставку, страхование,  налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи.

Срок поставки: __________________________________________________________________

Место поставки:

| От Поставщика: ________________(______________) «____»_____________ 2014г. М.П. | От Покупателя: _______________ А.А. Алтапов «____»_____________ 2014г. М.П. |
| --- | --- |