| СОГЛАСОВАНО: И.о. главного инженера ОАО «ГЭС» ____________Ю.С. Усманов « 23» июня 2014 года | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ОАО «ГЭС» ____________А.А. Алтапов «23 » июня 2014 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 12зп

на поставку кабельной подвесной арматуры

г. Мегион, 2014г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «Городские электрические сети»

2. Юридический адрес/адрес местонахождения Заказчика: 628681, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10

3. Почтовый адрес Заказчика: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10

4. Адрес электронной почты Заказчика: zakupki@gesmegion.ru

5. Номер контактного телефона Заказчика:

Контактное лицо по техническим вопросам -  заместитель генерального директора по общим вопросам - Барышников Дмитрий Викторович  тел: ( 34643) 4-32-33

Контактное лицо по вопросам оформления документации и проведения конкурса - Бейдерова Елена Анатольевна тел: (34643) 4-27-40

6. Информация о закупке.

6.1. Способ закупки: Запрос предложений на поставку кабельной подвесной арматуры

6.2. Предмет договора: Поставка кабельной подвесной арматуры

6. 3. Объем поставки: согласно Технического задания.

| № лота | ОКДП | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3133030 | Арматура кабельная |

7. Наименование, характеристика, количество: В соответствии с техническим заданием.

8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 405 488,31 (четыреста пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей, 31 коп.

9. Сведения о включенных в цену договора расходах: Цена договора включает все расходы Поставщика, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе: доставка, страхование,  налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения, за исключением случаев:

- если Заказчик увеличивает объем  товара на 10 %;

- произошло изменение регулируемых государством цен и тарифов на товары.

10. Порядок оплаты:

На основании счета на предоплату, подготовленного Поставщиком, Заказчик производит предоплату, в размере 30% от стоимости  поставки, исходя из цен, предложенных поставщиком в ценовом предложении и указанных в спецификации.

Оставшаяся сумма в размере 70 % от стоимости поставки, уплачивается  Заказчиком по факту принятого товара Заказчиком на его на складе, после подписания сторонами товарной/товаротранспортной накладной, счета-фактуры и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним в срок, до 30 числа месяца следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии отсутствия претензий к поставленному товару.

11. Место поставки: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д. 10 (складское помещение).

12. Сроки поставки: Срок поставки - 10 календарных дней, с даты заключения договора

13.Документация предоставляется:

Бесплатно всем участникам размещения заказа на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru и gesmegion.ru.

14. Место, дата и время начала подачи предложений и документов:

Место: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10, 2 этаж, кабинет юридической службы.

Дата: с 23 июня 2014г. с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 ч. (ежедневно, кроме выходных) (время местное).

15. Место, дата и время окончания подачи предложений, вскрытия конвертов, начало рассмотрения предложений: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10, 2 этаж, кабинет юридической службы.

Дата: 01 июля 2014 г. 15-00 ч. (время местное).

16. Место и дата и время подведения итогов запроса предложений:

Место: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10, 2 этаж, кабинет юридической службы.

Предложения рассматриваются с момента указанного в п.15 и до окончания рабочего дня следующего за днем окончания срока подачи  заявок. В случае поступления  большого количества заявок, а так же, в случае загруженности большинства членов комиссии в производственном процессе, срок рассмотрения заявок может быть продлен, но не более чем на один рабочий день.

17. Порядок предоставления разъяснений и уточнений положений документации.

Любой участник закупок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Заказчику запрос о разъяснении и уточнении положений документации по настоящему запросу предложений.

Запрос о разъяснении и уточнении  положений документации в обязательном порядке подписывается руководителем организации, либо лицом, уполномоченным по доверенности. По запросам, направляемым лицом, уполномоченным по доверенности  необходимо наличие доверенности на право представления интересов участника закупок.

В разумный срок со дня поступления указанного запроса Заказчик, направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений  документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 2 (два) дня до дня окончания подачи котировочных заявок.

Генеральный директор                                                                               А.А. Алтапов

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1.Предмет закупки: Запрос предложений на поставку кабельной подвесной арматуры

2.Общие сведения:

2.1. Правомочность  участников:

В настоящем  запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а так же индивидуальные предприниматели.

Участники имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, выполнение работ, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3.Требования:

### 3.1. Требования к участникам:

### Чтобы претендовать на заключение договора, участники размещения заказа должны отвечать следующим требованиям:

1) обладание участником закупочных процедур полной правоспособностью на участие в закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры;

2) непроведение ликвидации участника закупочных процедур - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочных процедур - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупочных процедур в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у участника закупочных процедур задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупочных процедур по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочных процедур считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято.

5) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим вид работ, услуг, являющихся предметом закупки, а именно наличие у них лицензий, специальных разрешений, обязательное членство в саморегулируемых организациях (СРО).

6) отсутствие сведений о данном участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

7) Иметь опыт выполнении аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму  за последние 3(три) года и не иметь претензий, исков, в которых участник конкурса выступает в качестве ответчика, а так же судебных решений, вынесенных или вступивших в законную силу в отношении участника закупки по ранее выполненным аналогичным поставкам.

8) Иметь положительные отзывы от Заказчиков (не менее 3-х).

3.2. Требования к товару

3.2.1. Требования к качественным и функциональным характеристикам товара - в соответствии с Техническим заданием.

3.2.2. Кабельная подвесная арматура должна соответствовать требованиям  действующих стандартов (ГОСТ, ОСТ), ТУ, РД, действующих руководящих документов и законам Российской Федерации. Наличие сертификатов качества (соответствия) от завода - изготовителя (Обязательно).

3.2.3. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, не обременена правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять.

3.2.4.  Поставляемая продукция должна соответствовать техническим требованиям, указанным в техническом задании.

3.2.5. Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и всеми необходимыми документами на поставляемый Товар, в том числе сертификатами соответствия, гарантийными обязательствами, инструкциями по эксплуатации и т.п.

сертификатами качества (соответствия) производителя и должна быть чётко маркирована и определяема.

3.2.6.  Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции соответствующее нормативно-технической документации изготовителя.

3.2.7. Альтернативные варианты качественных и функциональные характеристики продукции не рассматриваются.

3.2.8. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода - изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика.

3.2.9. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить документы от производителя, подтверждающие его статус и компетентность.

3.2.10. Гарантийный срок на кабельную арматуру должен  соответствовать гарантийному сроку, установленному его производителем.

4. Порядок подачи предложений

Предложение участника представляет собой пакет документов («Том предложения») необходимых для участия в настоящей закупке.

Том предложения может быть представлен любым из 3-х способов:

1) В бумажном виде  Конверт с оригиналами и надлежащим образом заверенными копиями документов, входящих в «Том предложения» (согласно перечня установленного в п. 5), должен быть представлен запечатанном конверте в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений по адресу:  628681,Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10, 2 этаж, кабинет юридической службы.

Том предложения должен быть прошит, скреплен печатью и содержать Опись входящих в его состав документов (форме описи Приложение 2).

Примечание: печать и подпись должны находиться в месте прошивки. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе тома заявки на участие в запросе котировок документов и сведений.

Копии документов, за исключением нотариально заверенных копий документов, должны быть заверены руководителем участника закупки или уполномоченным им лицом с расшифровкой подписи, заверены печатью участника закупки.

Оригиналы документов участника закупки должны быть подписаны руководителем или уполномоченным им лицом и заверены печатью участника закупки (для юридических лиц).

2) В электронном формате pdf (для участников закупки, у которых отсутствует ЭЦП участника). «Том предложения» (в электронном виде) направляется в адрес Заказчика на электронную почту zakupki@gesmegion.ru, с приложением сканированной квитанции об  отправке оригиналов по почте. Сканированные копии документов должны быть сделаны только с оригиналов.

3) В электронном формате Word,(для участников имеющих ЭЦП  и отдаленное местонахождение). «Том предложения» (в электронном виде) направляется в адрес Заказчика на электронную почту zakupki@gesmegion.ru. Все электронные документы должны быть заверены ЭЦП участника.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета закупки.

Прием предложений заканчивается в срок, указанный в извещении. Все конверты, а так же электронные файлы (документы), которые будут получены после срока окончания приема котировочных заявок, будут признаны опоздавшими независимо от причин опоздания и вскрываться не будут.

4.1. «Том предложения» включает:

4.1.1. Письмо, о подаче Оферты оформленное по установленной форме (Приложение 1).

4.1.2. Техническое предложение (приложение № 1к письму о подаче оферты).

4.1.3. Опись всех документов входящих в состав предложения (Приложение 2)

4.1.4. Расчет цены предложения (Приложение 3).

4.1.5. Сведения об участнике закупки (Приложение 4).

4.1.6. Справка о выполнении аналогичных предмету закупки поставок сопоставимых по характеру и объему за последние 3 (три) года, включающая сведения о наличии претензий по уже исполненным аналогичным, сопоставимым по характеру и объему поставкам с приложением положительных отзывов от Заказчиков ( не менее 3-х).

4.1.7. Полученную не позже чем за 30 дней до дня размещения извещения о запросе предложений выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

4.1.8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (приказ о назначении руководителя).

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4.1.9. Копии учредительных документов участника закупки, заверенные надлежащим образом (Устав, учредительный Договор, Изменения в Устав, а так же Решения учредителя о внесении таких изменений).

4.1.10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договоров, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

*В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи  заявок на участие в конкурсе для участника конкурса не возможно в силу необходимости  соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа к компетенции которого относиться вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса  обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

* В случае, если для данного участника поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие а процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не является крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

4.1.11. Свидетельство о внесении в Единый государственный  реестр юридических лиц.

4.1.12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4.1.13. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период.

4.1.14. Копии необходимых сертификатов  на поставляемый товар.

4.1.15. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав» Тома Предложения» включить письма от завода - изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика.

4.1.16. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав «Тома Предложения»  включить документы от производителя, подтверждающие его статус и компетентность.

5. Порядок признания запроса предложений несостоявшимся

5.1. Запрос  предложений может быть признан несостоявшимся:

- если на участие в запросе предложений подана только одна заявка;

- по результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе предложений была признана только одна заявка;

- по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель;

- если ни один участник не был допущен комиссией к участию.

5.2. В случае признания закупки несостоявшейся по причине подачи одной заявки на участие, или по причине допуска только одной заявки ,рассмотрение такой заявки является правом, а не обязанностью Заказчика.

6. Затраты на участие в запросе предложений

Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. Уполномоченный орган, Заказчик, ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

7. Заключение договора

7.1. Договор должен быть заключен не ранее чем через 7 (семь) и не позднее 20 (календарных) календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола по запросу предложений.

7.2. Договор заключается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Договор заключается на условиях, указанных в предложении, поданном участником запроса предложений с которым заключается договор, и в документации по запросу предложений.

7.4. Заказчик вправе изменить существенные условия договора при его исполнении если:

- если возможность изменений условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  договором;

- при снижении цены договора без изменения каких-либо других условий договора;

- если Заказчик увеличивает количество товара, объем работы или услуги на 10%. При этом, по соглашению сторон, изменяется цена товара прямо пропорционально количеству товаров или объему работ, услуг, но не более чем на 10% цены договора;

- произошло изменение регулируемых государством цен и тарифов на работы, товары, услуги;

- изменились объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8. Порядок внесения изменений в извещение и документацию по запросу предложений

В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе предложений срок составлял не менее чем 5(пять) дней.

9. Критерии оценки предложений

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных участниками Единая закупочная комиссия оценивает и сопоставляет предложения в соответствии со следующими критериями:

1) 	цена договора;

2) 	опыт выполнения аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму  за последние 3(три) года (оценка сведений Приложение 5).

Указанный перечень критериев является исчерпывающим.

| Критерий оценки | Цена договора | Опыт выполнения аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму за последние 3(три) года (оценка сведений Приложение 5). |
| --- | --- | --- |
| Значимость критерия | 70% | 30% |

Для определения значимости критериев оценки используется коэффициент значимости каждого критерия. Совокупная значимость таких критериев составляет 100 процентов.

9.1. Критерии оценки «Цена договора».

Рейтинг, присуждаемый по критерию "цена договора " определяется по формуле:

где:

Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Аmax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации ;

Ai - предложение i-гo участника конкурса по цене договора.

Рейтинг, присуждаемый i-му предложению по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (70%) и используется для расчета итогового рейтинга.

При оценке заявок по критерию "цена договора " лучшим условием исполнения договора является предложение с наименьшей ценой

9.2. Оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму  за последние 3(три) года (оценка сведений Приложение 5)».

При оценке по данному  критерию наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по каждому показателей.

*Наличие опыта аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму  за последние 3(три) года – 10 баллов

*Отсутствие претензий, исков, судебных решений- 10 баллов

*Наличие положительных отзывов (не менее 3-х)- 10 баллов

Для оценки заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму за последние 3(три) года (оценка сведений Приложение 5)».

Рейтинг, присуждаемый предложению по указанному критерию определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этому предложению по указанному критерию.

Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию ««Опыт выполнения аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму  за последние 3(три) года (оценка сведений Приложение 5)», определяется по формуле:

Rс i  = с i

где:

Rci  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Деловая репутация»;

сi  - значение в баллах по предложению (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов  комиссии).

Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму  за последние 3(три) года (оценка сведений Приложение 5)» умножается на соответствующую указанному критерию значимость (30 %) и используется для расчета итогового рейтинга по заявке.

9.3. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки («цена договора» + «Опыт выполнения аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму  за последние 3(три) года (оценка сведений Приложение 5)».

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается статус Победителя.

10.Место поставки: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д. 10 (складское помещение).

11. Сроки поставки: - 10 календарных дней, с даты заключения договора

12. Порядок расчетов: На основании счета на предоплату, подготовленного Поставщиком, Заказчик производит предоплату, в размере 30% от стоимости  поставки, исходя из цен, предложенных поставщиком в ценовом предложении и указанных в спецификации.

Оставшаяся сумма в размере 70 % от стоимости поставки, уплачивается  Заказчиком по факту принятого товара Заказчиком на его на складе, после подписания сторонами товарной/товаротранспортной накладной, счета-фактуры и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним в срок, до 30 числа месяца следующего за отчетным, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии отсутствия претензий к поставленному товару.

В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества поставленного Товара, Покупатель вправе приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар на указанный период.

13. Источник финансирования: Собственные средства ОАО «Городские электрические сети».

14. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 405 488,31 (четыреста пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей, 31 коп.

15. Сведения о включенных в цену договора расходах: Цена договора включает все расходы Поставщика, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе: доставка, страхование,  налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения, за исключением случаев:

- если Заказчик увеличивает объем  товара на 10 %;

- произошло изменение регулируемых государством цен и тарифов на товары.

16. Права Заказчика:

16.1. Заказчик вправе в любой момент до заключения договора с победителем (поставщиком, подрядчиком, исполнителем), отстранить его, или отказаться от заключения договора с ним, если закупочная комиссия обнаружит несоответствие требованиям, предъявляемым к участнику закупки, а так же наличие следующих фактов:

- ненадлежащее выполнение обязательств по договорам, ранее заключенным;

- ущемление интересов Заказчика (наличие жалоб, претензий со стороны Заказчика  судебных решений в его пользу по вопросам исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу Заказчика и т.д.);

- предоставление недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям.

16.2. Если выяснится, что участник закупки предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям и это позволило ему стать победителем процедуры закупки Заказчик имеет право отказаться от исполнения уже заключенного договора.

16.3. В случае предоставления недостоверной информации в составе заявки на участие в конкурсе Комиссия  вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

16.4. При наличии единственного участника закупки, при допуске только одного  участника, комиссия вправе рассмотреть его заявку и принять решение о заключении договора, при условии соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе предложений, с таким участником заключается договор.

16.5. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, включая стадию заключения договора, при этом, не неся никакой материальной ответственности перед участниками закупки, которым такое действие может принести убытки, так как указанные процедуры закупки не являются формами торгов в соответствии с гражданским законодательством РФ.

16.6. Заказчик вправе проверять достоверность представленной в составе предложения  информации, запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

Генеральный директор                                                                             А.А. Алтапов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет и цель закупки: Выполнение работ по обеспечению работоспособности электрооборудования

| № лота | ОКДП | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3133030 | Кабельная подвесная арматура |

2.Описание числовых, качественных и функциональных  характеристик с требованиями по стандартам качества и функционирования.

| № п/п | Наименование (товара) | Ед. изм. | Кол-во | (ГОСТ лицензии, сертификаты качества) | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим прокалывающий Р-72 | шт. | 200 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов. Со стороны магистрали наличие прокалывающих контактных пластин. Сечение маг./отв.35-95/2х4-54мм2 Срывная головка- коррозионностойкий сплав. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. |
| 2 | Зажим прокалывающий Р-21 | шт | 150 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов. Со стороны магистрали наличие прокалывающих контактных пластин. Сечение маг./отв. 10-25/1,5-35 мм2 Срывная головка- коррозионностойкий сплав. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. |
| 3 | Зажим анкерный РА-1500 | шт | 150 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Сечение несущей жилы 50-70 мм2. Максимальная нагрузка не менее 1500даН. Корпус зажима- экструдированный профиль из алюминиевого сплава. |
| 4 | Зажим поддерживающий PSP 25/120М | шт | 370 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Сечение 2х16-4х120мм2. Разрушающая нагрузка не менее 1800 даН. Корпус выполнен из алюминия. Элементы зажима, контактирующие с жилами изготовлены из пластмассы, и выполняют роль электрического изолятора, а так же защищают изоляцию провода от механического повреждения. |
| 5 | Лента бандажная | шт | 6 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Материал - нержавеющая сталь. Обработанная кромка. На металлической ленте наличие маркировки производителя. Поставляется в пластиковой кассете по 50м. Усилие на разрыв в диапазоне 900-1300даН. |
| 6 | Скрепа бандажная С-20 ВК | упак | 3 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Максимальная нагрузка в диапазоне от 600до 650 даН. Материал - нержавеющая сталь. |
| 7 | Зажим соединительный прессуемый MJPT 70 | шт | 20 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Сечение токопроводящей жилы 70мм2. Материал- алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Наличие металлических колец под опрессовку для герметичного соединения. |
| 8 | Крюк монтажный CF-16 ВК | шт | 160 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Разрушающая нагрузка не менее 1800 даН. Имеет удлиненную форму крюка и дополнительное отверстие для полсоединения проводника заземления. Материал-сталь горячей оцинковки. Крепление монтажной лентой. |
| 9 | Ролик монтажный RT1 | шт | 10 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Ролик для раскатки СИП предназначенный для промежуточных и угловых опор ( радиус шкива 80мм, ширина желоба-60мм, предельная нагрузка 800 даН). Крюк ролика проворачиваемый, арматура и шкив выполненные из облегченного сплава, вращение роликов на шариковых подшипниках, наличие блокирующего устройства предотвращающего соскакивание пуска проводов и ролика, шкив с круглым желобом должен покрыт защитным слоем синтетической эмали. |
| 10 | Ключ шарнирный ST 20/СТ 13/17 | шт | 1 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Ключ стальной с храповым механизмом, с резиновой рукояткой, двухсторонний. С головками-13/17мм. |

3.Требования к товару

3.1. Товар должен быть новым, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, ГОСТ и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

3.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

3.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные условиями  поставки. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

3.4. Товар должен соответствовать качественным и функциональным характеристикам товара - в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3.5. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, не обременена правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять.

3.6. Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и всеми необходимыми документами на поставляемый Товар, в том числе сертификатами соответствия, гарантийными обязательствами, инструкциями по эксплуатации и т.п.

3.7.  Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции соответствующее нормативно-технической документации изготовителя.

3.8. Альтернативные варианты качественных и функциональные характеристики продукции не рассматриваются.

3.9. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода - изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика.

3.10. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить документы от производителя, подтверждающие его статус и компетентность.

3.11. Гарантийный срок на кабельную арматуру должен  соответствовать гарантийному сроку, установленному его производителем.

4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 405 488,31 (четыреста пять тысяч четыреста восемьдесят восемь ) рублей, 31 коп.

5. Сведения о включенных в цену договора расходах: Цена договора включает все расходы Поставщика, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе: доставка, страхование,  налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения, за исключением случаев:

- если Заказчик увеличивает объем  товара на 10 %;

- произошло изменение регулируемых государством цен и тарифов на товары.

6. Порядок оплаты

На основании счета на предоплату, подготовленного Поставщиком, Заказчик производит предоплату, в размере 30% от стоимости  поставки, исходя из цен, предложенных поставщиком в ценовом предложении и указанных в спецификации.

Оставшаяся сумма в размере 70 % от стоимости поставки, уплачивается  Заказчиком по факту принятого товара Заказчиком на его на складе, после подписания сторонами товарной/товаротранспортной накладной, счета-фактуры и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним в срок, до 30 числа месяца следующего за отчетным, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии отсутствия претензий к поставленному товару.

7. Место поставки: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д. 10 (складское помещение).

8. Сроки поставки: Срок поставки - 10 календарных дней, с даты заключения договора

9. Требования к поставке: Установлены договором.

Согласовано:

Генеральный директор                                                                                     А.А. Алтапов

Приложение 1

Письмо о подаче оферты оформляется на фирменном бланке организации

начало формы

| «_____»_______________ года №________________________ | Директору ОАО «Городские электрические сети» Анатолию Александровичу Алтапову |
| --- | --- |

Изучив Извещение о проведении запроса предложений № __________________ от  ______2014г., размещенное на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика gesmegion.ru  «Закупки»), Документацию по запросу предложений на поставку кабельной подвесной арматуры

Полное и сокращенное наименование, место нахождения участника закупки: _________________________________________________________________________

ОГРН _______________________________________________________________

ИНН участника закупки:___________________________________________

Банковские реквизиты:

КПП _______________________________________________________________________
Расчетный счет ______________________________________________________________
Корреспондентский счет ______________________________________________________
БИК ________________________________________________________________________
В ____________________________________________________________________________ 
*(указывается банк, в котором открыт счет)

Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты: _________________________

Прежнее наименование участника конкурса (если оно было изменено) и дата смены наименования:____________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации участника конкурса: _________________________________

В лице __________________________________________________________________________

действующего на основании ____________, сообщает о том, что если наше предложение, будет принято, наша организация согласна выполнить поставку кабельной подвесной арматуры в  полном объеме в соответствии с закупочной документацией и техническим заданием

Настоящей заявкой подтверждаем, что

1.___________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к отбору, а именно:

2.Процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании организации банкротом, а также об открытии конкурсного производства

3. Деятельность предприятия не приостановлена

4. В реестре недобросовестных поставщиком не находится

5. Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупочных процедур по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Деятельность предприятия не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Заказчика, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наша организация будет признана победителем, мы берем на себя обязательство подписать договор на поставку ограничителей перенапряжения на условиях, предусмотренных проектом договора, путем включения в него сведений, представленных нами в настоящем предложении в соответствии со всеми требованиями, установленными Заказчиком в закупочной  документации и техническом задании

по цене ________________________________________________________________________

(сумму указать цифрами и прописью)  (рубли Российской Федерации),

которая включает в себя все наши расходы, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе: доставка, страхование,  налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения, за исключением случаев:

- если Заказчик увеличивает объем  товара на 10 %;

- произошло изменение регулируемых государством цен и тарифов на товары.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен _________________________тел.________

Все сведения о проведении процедуры конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ________________ года.

Настоящее Предложение дополняется документами:

- _________________

- _________________

- _________________

включая неотъемлемые приложения:

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение к письму о подаче оферты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

| ОПИСАНИЕ ТОВАРА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКАЗЧИКА | ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЩИКА |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (товара) | Ед. изм. | Кол-во | (ГОСТ лицензии, сертификаты качества) | Характеристики | (ГОСТ лицензии, сертификаты качества) | Характеристики |
| 1 | Зажим прокалывающий Р-72 | шт. | 200 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов. Со стороны магистрали наличие прокалывающих контактных пластин. Сечение маг./отв.35-95/2х4-54мм2 Срывная головка- коррозионностойкий сплав. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. |  |  |
| 2 | Зажим прокалывающий Р-21 | шт | 150 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов. Со стороны магистрали наличие прокалывающих контактных пластин. Сечение маг./отв. 10-25/1,5-35 мм2 Срывная головка- коррозионностойкий сплав. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. |  |  |
| 3 | Зажим анкерный РА-1500 | шт | 150 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Сечение несущей жилы 50-70 мм2. Максимальная нагрузка не менее 1500даН. Корпус зажима- экструдированный профиль из алюминиевого сплава. |  |  |
| 4 | Зажим поддерживающий PSP 25/120М | шт | 370 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Сечение 2х16-4х120мм2. Разрушающая нагрузка не менее 1800 даН. Корпус выполнен из алюминия. Элементы зажима, контактирующие с жилами изготовлены из пластмассы и выполняют роль электрического изолятора, а так же защищают изоляцию провода от механического повреждения. |  |  |
| 5 | Лента бандажная | шт | 6 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Материал- нержавеющая сталь. Обработанная кромка. На металлической ленте наличие маркировки производителя. Поставляется в пластиковой кассете по 50м. Усилие на разрыв в диапазоне 900-1300даН. |  |  |
| 6 | Скрепа бандажная С-20 ВК | упак | 3 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Максимальная нагрузка в диапазоне от 600до 650 даН. Материал- нержавеющая сталь. |  |  |
| 7 | Зажим соединительный прессуемый MJPT 70 | шт | 20 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Сечение токопроводящей жилы 70мм2. Материал- алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения- не менее 90% разрывного усилия целого провода. Наличие металлических колец под опрессовку для герметичного соединения. |  |  |
| 8 | Крюк монтажный CF-16 ВК | шт | 160 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Разрушающая нагрузка не менее 1800 даН. Имеет удлиненную форму крюка и дополнительное отверстие для полсоединения проводника заземления. Материал-сталь горячей оцинковки. Крепление монтажной лентой. |  |  |
| 9 | Ролик монтажный RT1 | шт | 10 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Ролик для раскатки СИП предназначенный для промежуточных и угловых опор ( радиус шкива 80мм, ширина желоба-60мм, предельная нагрузка 800 даН).Крюк ролика проворачиваемый, арматура и шкив выполненные из облегченного сплава, вращение роликов на шариковых подшипниках, наличие блокирующего устройства предотвращающего соскакивание пуска проводов и ролика, шкив с круглым желобом должен покрыт защитным слоем синтетической эмали. |  |  |
| 10 | Ключ шарнирный ST 20/СТ 13/17 | шт | 1 | Заключение о совместимости арматуры с СИП отечественного производства выполненного по ГОСТ 31946-2012 Наличие дополнительных сертификатов, в том числе и международных | Ключ стальной с храповым механизмом, с резиновой рукояткой, двухсторонний. С головками-13/17мм. |  |  |

Продукция поставляется  вместе с комплектом товаросопроводительной документации и всеми необходимыми документами на поставляемый Товар, в том числе сертификатами соответствия, гарантийными обязательствами, инструкциями по эксплуатации и т.п.

Приложения:

__________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение 2

Опись

Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для участия открытом запросе предложений Извещение № __________________________

направлены нижеперечисленные документы и формы. Документы, предоставленные в составе предложения,  соответствуют описи.

| Наименование документа и формы | Номер листа начала и окончания каждого документа | Количество листов (общее количество листов каждого документа) |
| --- | --- | --- |
| Каждый документ должен перечисляться в отдельной ячейке таблицы. |

должность 			       подпись  			       расшифровка подписи

М.П.

Приложение №3

Участник запроса предложений_____________________________________________________

Расчет  цены предложения

| Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС, (руб.) | Цена с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Итого без НДС: |  |  |
| Итого НДС: |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |

| (дата) |  | (подпись, печать) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Ф.И.О., должность) |

Приложение №4

Сведения об Участнике

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма Участника – юридического лица (на основании учредительных документов) |  |
| 2 | Руководитель |  |
| 3 | Главный бухгалтер |  |
| 4 | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 5 | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 6 | ИНН КПП ОГРН e-mail (для уведомлений Заказчика) Факс (для уведомлений Заказчика) |  |
| 7 | Банковские реквизиты |  |
| 8. | Сведения о контактном лице |  |

Руководитель Участника		 	_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       			_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	  				      			   (подпись)

Приложение №5

Участник конкурса_________________________________________________________________________

Опыт выполнении аналогичных поставок сопоставимых по характеру и объёму  за последние 3(три) года

| Заказчик (наименование организации | Период оказания услуг (выполнения работ) | Наименование работ и объем выполнения работ | Местонахождение и контактная информация Заказчика | Наличие претензий, исков, в которых участник конкурса выступает в качестве ответчика, а так же судебных решений, вынесенных или вступивших в законную силу в отношении участника конкурса по ранее выполненным аналогичным видам работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата начала | Дата окончания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Да | Нет |

Положительные отзывы Заказчиков прилагаем в кол-ве _______ штук.

Примечание: Заказчик вправе проверять достоверность представленной в составе предложения  информации, запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

| (дата) |  | (подпись, печать) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Ф.И.О., должность) |

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

г. Мегион                                                                                                «______» __________  2014г.

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Алтапова Анатолия Александровича, действующего на основании «Устава», с одной стороны  и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на основании протокола запроса котировок № _______________ от  «      » июня 2014г. настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется  поставить Покупателю кабельную подвесную арматуру (далее -Товар) в количестве, ассортименте, и в сроки согласно Спецификации  (Приложение 1к договору), а Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего договора.

- Цена Договора И ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ

2.1. Общая стоимость по Договору (Цена Договора), определяется по результатам запроса котировок и составляет ___________ руб.,             коп.  (                         ) рубля  коп. с учетом НДС. 18% в сумме        руб.,       коп., (               ) рублей,     коп.

2.2. Цена договора  включает в себя все  расходы, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе доставку, страхование, налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения, за исключением случаев:

- если Покупатель увеличивает объем  товара на 10 %;

- произошло изменение регулируемых государством цен и тарифов на товары.

2.3. Оплата за товар осуществляется в два этапа:

2.3.1. На основании счета на предоплату, подготовленного Поставщиком, Покупатель производит предоплату, в размере 30% от стоимости  поставки, исходя из цен, предложенных поставщиком в ценовом предложении и указанных в спецификации.

2.3.2. Оставшаяся сумма в размере 70 % от стоимости поставки, уплачивается  Покупателем по факту принятого товара на его на складе, после подписания сторонами товарной/товаротранспортной накладной, счета-фактуры и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним в срок, до 30 числа месяца следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии отсутствия претензий к поставленному товару.

2.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Покупателя.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Поставщик обязан:

3.1.1. Подготовить счет на предоплату.

3.1.2.Поставить Товар в номенклатуре и количестве, указанном в Спецификации.

3.1.3.Поставить Товар свободный от притязаний третьих лиц, (т.е. Товар не должен быть обременен залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т.п.). За неблагоприятные последствия нарушения этого положения всю ответственность несет Поставщик.

3.1.4. Поставить Товар в срок, указанный в п. 4.1 настоящего Договора.

3.1.5. Сообщить Покупателю об отгрузке товара.

3.1.5. Одновременно с передачей Товара предоставить Покупателю все необходимые документы на поставляемый Товар, в том числе сертификаты соответствия, гарантийные обязательства, инструкции по эксплуатации и иную необходимую документацию на Товар.

3.1.6. В случае обнаружения Покупателем при приемке какой-либо недопоставки и (или) дефекта, в согласованный с Покупателем разумный срок произвести допоставку и/или устранение дефектов, в противном случае Товар считается недопоставленным.

3.2.Поставщик имеет право:

3.2.1.Требовать от Покупателя своевременной оплаты в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора.

3.2.2. Требовать своевременного подписания Покупателем соответствующих документов по настоящему Договору.

3.3.Покупатель обязан:

3.3.1. Принять и оплатить Товар.

  - Покупатель имеет право:

3.4.1. Предъявить претензии по качеству Товара в течение гарантийных сроков.

3.4.2. Потребовать от Поставщика, за счёт Поставщика осуществить допоставку недопоставленного Товара, устранения дефектов, в случае, если Поставщик не выполнил обязанность по замене недоброкачественного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

- УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ

4.1. Товар должен быть поставлен в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты  заключения договора.

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Покупателю с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.3. Дата поставки определяется фактической датой получения товара представителем Покупателя, указанной в товарной накладной.

4.4. Место поставки: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д. 10 (складское помещение).

4.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю после приемки Товара уполномоченным представителем Покупателя и подписания соответствующих документов.

4.6.Риск случайной порчи, повреждения или гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент перехода права собственности на Товар.

4.7.Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу Товара вследствие некачественной и (или) ненадлежащей тары, упаковки и транспортировки.

- Приемка Товара

5.1. Приемка товара осуществляется в месте поставки согласно пп. 4.4. настоящего Договора.

5.2.Товар должен быть новым, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, ГОСТ и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

5.3. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с общими положениями об осмотре и принятии товара (ст. 513 Гражданского кодекса РФ)

5.4. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества поставленного Товара, Покупатель вправе приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар на указанный период.

5.5. При обнаружении некомплектного и несоответствующего качеству товара вызов представителя Поставщика обязателен в течение 24 часов. В случае неявки представителя Поставщика, составляется односторонний Акт со стороны Покупателя.

5.6.Поставщик обязуется поставить Покупателю своими силами и за свой счет недостающий и (или) качественный товар взамен забракованного, если недостача или повреждения возникли по вине Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае просрочки обязательств по оплате, Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплату  неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо государства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении действия этих обстоятельств, после чего стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

7.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

8.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его и действует до 31.12.2014г.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.3. Все приложения, изменения, согласования, уточнения являются его неотъемлемыми частями и  должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.4.Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, Стороны разрешают путем соблюдения претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 10 (рабочих)  дней. 8.5. При невозможности достижения  взаимоприемлемого решения, Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.5. При неполучении ответа на уведомление в срок до 20 (двадцати) рабочих дней со дня его получения, договор считается расторгнутым.

8.6.Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:

-задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему договору более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

-нарушение Поставщиком условий настоящего договора, ведущее к существенному снижению качества Товара, в том числе поставка некачественного Товара;

-в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком;

8.7. По всем вопросам, не отраженным в тексте и условиях настоящего договора, Стороны  руководствуются нормами  действующего законодательства РФ.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Поставщик»	               «Покупатель»

|  | ОАО «Городские электрические сети» Юридический адрес: 628681, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул. Южная, 10 Почтовый адрес: 628681, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул. Южная, 10 тел/факс (34643) 2-18-42, 3-72-71 ИНН/КПП 8605017251/ 860501001 р/сч 40702810802100000069 к/сч 30101810900000000745 БИК 047169745 в филиале ОАО Ханты-Мансийский банк г.Нижневартовск ОКПО 48735596 ОКВЭД 40.10.5 ОГРН 1048602901247 Генеральный директор ____________________А.А. Алтапов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №_________ от «____»_______2014 года

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС, (руб.) | Цена с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС: |  |  |
| Итого НДС: |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |

Всего наименований ______ на сумму: __________________ руб., _____ коп. (указать сумму прописью).

Цена включает все расходы Поставщика, понесенные в связи с выполнением условий договора, в том числе: доставку, страхование,  налоги, сборы, таможенные и иные обязательные платежи. Цена договора является фиксированной и не может быть пересмотрена в сторону увеличения.

СРОК ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ:

Оплата товара производится по факту поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры, накладных, и других документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним в срок, до 30 числа месяца следующего за отчетным.

СРОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ: В течение 12 календарных дней с даты заключения договора.

| От Поставщика: ________________(______________) «____»_____________ 2014г. М.П. | От Покупателя: _______________ А.А. Алтапов «____»_____________ 2014г. М.П. |
| --- | --- |